附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2023010003                  申请技术审查时间：  2023 年 1月2日

| 技术审查项目名称 | 大连翔宇建设工程检测有限公司 市政工程材料见证取样检测资质（延期）、主体结构工程现场检测资质（延期）、钢结构工程检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 张晴云 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的主体结构工程现场检测资质申报材料合格；市政工程见证取样检测资质、钢结构工程检测资质申报材料存在以下问题： 一、参数 1、以下参数为辽住建发[2020]2号文件必须具备的参数，该机构未申请，也未通过资质认定。 涉及资质; 序号; 项目; 参数. 市政工程材料见证取样检测; 1; 砂浆; 分层度. 二、人员 1、仅提供1名无损检测（超声）人员岗位证书，不符合GB/T50618标准要求。 三、仪器设备 1、未提供45μm和80μm方孔筛、贝克曼梁的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 四、其它 1、提交的市政资质申请表的表八（主要仪器设备及其检定/校准一览表）中部分参数所用必须设备填写不全：“混凝土配合比”缺少钢直尺，“混凝土抗压强度”缺少尺寸测量设备，“混凝土抗冻” 设备“低温试验箱DX-300-40”测量范围填写有误，“路面厚度”缺少测量设备。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |